# RIDER KONCERTOWY ZESPOŁU KRZAK

#### SCENA

- Wymiary minimalne sceny: 6 x 4 m i wysokość : minimum 50 cm.

- Scena musi posiadać atest bezpieczeństwa i nie palności

- Scena musi być stabilna i wypoziomowana, mieć równą, gładką i czystą powierzchnię, bez wystających elementów lub szpar.

- Z garderoby na scenę powinno prowadzić przejście, pozwalające muzykom na  wyście bez bezpośredniego kontaktu z publicznością.

- Okablowanie elektryczne na scenie musi być przymocowane do podłoża w sposób uniemożliwiający jego przesuwanie.

#### NAGŁOŚNIENIE

- Zespół używa wyłącznie własnych instrumentów i własnej aparatury instrumentalnej (back-line).

- Do nagłośnienia Zespołu wymaganych jest minimum 9 mikrofonów (Shure) 6 dla perkusji, 2 dla gitary i skrzypiec (Shure SM57), 1 dla wokalisty(SM58) plus 1 linia do basu.

- Minimum dwa niezależne tory monitorowe (odsłuchy) – pierwszy dla skrzypka i gitarzystów, drugi dla perkusisty (drumfill)

- Konsoleta główna (mikser): 16 x 2 x 2 (Soundcraft)lub w podobnej klasie.

- Moc nagłośnienia musi odpowiadać stylowi muzyki i uwzględniać korekcję dźwięku stosownie do liczby publiczności, powierzchni widowni i kubatury miejsca koncertu.

- System nagłośnieniowy powinien być wolny od szumów i przydźwięków. Zestawy głośnikowe nie powinny bezpośrednio na scenie – preferowane systemy podwieszane.

#### OŚWIETLENIE

- Światła sceniczne powinny oświetlać muzyków w sposób gwarantujący  dobrą widoczność w każdym punkcie sceny.

- W czasie koncertu nie wolno używać stroboskopów (!!!)

- Reflektory nad sceną nie mogą być umieszczone niżej niż 3 metry i nie mogą ograniczać swobodnego ruchu muzyków.

- Urządzenia oświetleniowe muszą być tak zabezpieczone by nie stanowiły zagrożenia dla zespołu, ekipy technicznej oraz jego instrumentów i aparatury.

#### ZASILANIE ELEKTRYCZNE

- Zasilanie energetyczne dla zespołu - Napięcie: jedna faza 220-240 V, Natężenie – 16 A, Biegun uziemiający – 0 V; Fluktuacja - do 5%

- Napięcie zasilania elektrycznego musi być stabilne a system zasilający musi być zabezpieczony przed nagłym wyłączeniem.

- Wszystkie źródła zasilania sceny muszą posiadać sprawny biegun uziemienia oraz biegun neutralny z uziemieniem gruntowym.

- Wszystkie sceniczne przyłącza elektryczne muszą być zainstalowane przed rozpoczęciem montażu aparatury zespołu

- W wyznaczonych miejscach winny być ulokowane trzy (3) listwy (po 4 gniazda) przyłączy prądu z uziemieniem.

#### OBSŁUGA OSOBOWA WYSTĘPU

- ORGANIZATOR ma obowiązek wyznaczyć do realizacji koncertu:

2 osoby – pomoc przy rozładunku i załadunku sprzętu zespołu

1 osoba – realizacja dźwięku w czasie występu

1 osoba – realizacja oświetlenia.

Możliwe są odstępstwa od warunków Ridera wynikające np. z wielkości sali, klubu lub z innych przyczyn ale wymagają one wcześniejszego ustalenia.

Prosimy o wyrozumiałość !!!

Wszystkie nasze wymagania są wyłącznie dla dobra koncertu

"KRZAK" – BECK-LINE

- Jan Błędowski gra na skrzypcach akustycznych lutniczej roboty, z przystawką elektryczną firmy "Barcus Berry".Używa wzmacniacza firmy "Fender" model "Super Reverb". Efekty "pod nogę" to panel  firmy Korg, model "Ton Works AX 1500 G" i efekt "wah-wah" firmy "Jim Dunlop". Gra na strunach firmy "Thomastik - Spirocore"

#### Leszek Winder gra na gitarze Fender Stratocaster 1970 Używa strun ERNIE BALL – Regular Slinky typ 2221 Wzmacniacz Marshall JCM 900 oraz JCM 800 kolumna Marshall 1960 A. Wah-Wan VOX Limited Edition V847G

- Bas wzmacniacz basowy minimum 400 Wat firm Ampeg, Hartke System, Eden lub podobnej klasy.

- Perkusja standardowy zestaw perkusyjny /centralny, werbel, 2 półkotły, boczny/ na talerzach z serii Zildian: 16" Traditional Thin Crash,

13" Brilliant Med. Hats , 20" Traditional Jazz Ride, pałki vic firth model 5a.

## Ustawienie sceny „KRZAK”